## Автоматы, боксы IEK
ООО «ТехноЛайт», ИНН 4205292538/КПП 420501001, ОГРН 1144205012786
Р/с 40702810823060001899
Филиал «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000774, БИК 045004774
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 129/1, тел. 8(3842)45-23-63
E-mail: technolight@list.ru, office@технолайт42.рф
Сайт: www.технолайт42.рф
Наименование | Фото | Технические характеристики |  | Оптовая цена | Розничная цена
Выключатель автоматический 1п 1А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 1 Номинальное напряжение, В: 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 1 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,097 | 121.1125 | 130.8015
Выключатель автоматический 1п 2А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 2 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,098 | 121.1125 | 130.8015
Выключатель автоматический 1п 3А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 3 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,101 | 121.1125 | 130.8015
Выключатель автоматический 1п 4А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 4 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,099 | 121.1125 | 130.8015
Выключатель автоматический 1п 5А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 5 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,096 | 121.1125 | 130.8015
Выключатель автоматический 1п 6А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 1 Номинальное напряжение, В: 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 6 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,095 | 96.325 | 104.031
Выключатель автоматический 1п 10А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 10 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,095 | 96.325 | 104.031
Выключатель автоматический 1п 20А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 20 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,098 | 96.325 | 104.031
Выключатель автоматический 1п 32А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 32 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,098 | 96.325 | 104.031
Выключатель автоматический 1п 40А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 40 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,099 | 96.325 | 104.031
Выключатель автоматический 1п 16А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 1 Номинальное напряжение, В: 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 16 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,099 | 91.925 | 99.279
Выключатель автоматический 1п 25А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 25 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,099 | 91.925 | 99.279
Выключатель автоматический 1п 50А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 1 Номинальное напряжение, В: 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 50 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,01 | 121.1125 | 130.8015
Выключатель автоматический 1п 63А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 63 Размер: 80*18*75 мм. Масса, кг: 0,101 | 121.1125 | 130.8015
Выключатель автоматический 2п 6А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 2 Номинальное напряжение, В: 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 6 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,193 | 192.6875 | 208.1025
Выключатель автоматический 2п 10А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 10 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,192 | 192.6875 | 208.1025
Выключатель автоматический 2п 16А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 16 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,193 | 192.6875 | 208.1025
Выключатель автоматический 2п 20А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 20 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,194 | 192.6875 | 208.1025
Выключатель автоматический 2п 25А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 25 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,197 | 192.6875 | 208.1025
Выключатель автоматический 2п 32А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 32 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,201 | 192.6875 | 208.1025
Выключатель автоматический 2п 40А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 40 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,2 | 192.6875 | 208.1025
Выключатель автоматический 2п 4А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 2 Номинальное напряжение, В: 230 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 4 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,197 | 242.2625 | 261.6435
Выключатель автоматический 2п 50А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 50 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,201 | 242.2625 | 261.6435
Выключатель автоматический 2п 63А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 63 Размер: 80*36*75 мм. Масса, кг: 0,207 | 242.2625 | 261.6435
Выключатель автоматический 3п 25А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 3 Номинальное напряжение, В: 400 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 25 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,298 | 275.85 | 297.918
Выключатель автоматический 3п 6А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 3 Номинальное напряжение, В: 400 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 6 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,292 | 289.0125 | 312.1335
Выключатель автоматический 3п 10А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 10 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,298 | 289.0125 | 312.1335
Выключатель автоматический 3п 16А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 16 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,288 | 289.0125 | 312.1335
Выключатель автоматический 3п 20А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 20 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,292 | 289.0125 | 312.1335
Выключатель автоматический 3п 32А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 32 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,298 | 289.0125 | 312.1335
Выключатель автоматический 3п 40А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 40 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,3 | 289.0125 | 312.1335
Выключатель автоматический 3п 50А C ВА 47-29 |  | Количество силовых полюсов: 3 Номинальное напряжение, В: 400 Характеристика эл.магнитного расцепителя: С Способ монтажа: DIN-рейка Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898): 4,5 Род тока: Переменный (AC) Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 Степень защиты: I20 Климатическое исполнение: УХЛ4 | Номинальный ток,А: 50 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,3 | 362.35 | 391.338
Выключатель автоматический 3п 63А C ВА 47-29 |  |  | Номинальный ток,А: 63 Размер: 80*54*75 мм. Масса, кг: 0,305 | 362.35 | 391.338
БОКСЫ
Бокс ЩРН-П 4 модулей навесной пластик |  | Цвет: Белый Наличие замка: Нет Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP41 Дверь: Пластик, прозрачная Номинальный ток,А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | Количество модулей DIN: 4 Способ монтажа: Настенный Исполнение: Навесное Размер: 200*112*92 мм. | 197.5 | 213.3
Бокс ЩРВ-П 4 модуля встраиваемый пластик |  |  | Количество модулей DIN: 4 Способ монтажа: Встраиваемый Размер: 222*136*92 мм. | 197.5 | 213.3
Бокс ЩРН-П 6 модулей навесной пластик |  | Цвет: Белый Наличие замка: Нет Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP41 Дверь: Пластик, прозрачная Номинальный ток,А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | Количество модулей DIN: 6 Способ монтажа: Настенный Исполнение: Навесное Размер: 200*148*95 мм. | 269.025 | 290.547
Бокс ЩРВ-П 6 модулей встраиваемый пластик |  |  | Количество модулей DIN: 4 Способ монтажа: Встраиваемый Размер: 222*172*92 мм. | 269.025 | 290.547
Бокс ЩРН-П 8 модулей навесной пластик |  | Цвет: Белый Наличие замка: Нет Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP41 Дверь: Пластик, прозрачная Номинальный ток,А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | Количество модулей DIN: 8 Способ монтажа: Настенный Исполнение: Навесное Размер: 200*184*95 мм. | 304.8125 | 329.1975
Бокс ЩРВ-П 8 модулей встраиваемый пластик |  |  | Количество модулей DIN: 8 Способ монтажа: Встраиваемый Размер: 222*208*92 мм. | 304.8125 | 329.1975
Бокс ЩРН-П 12 модулей навесной пластик |  | Цвет: Белый Наличие замка: Нет Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP41 Дверь: Пластик, прозрачная Номинальный ток,А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | Количество модулей DIN: 12 Способ монтажа: Настенный Исполнение: Навесное Размер: 200*255*95 мм. | 403.7 | 435.996
Бокс ЩРВ-П 12 модулей встраиваемый пластик |  |  | Количество модулей DIN: 12 Способ монтажа: Встраиваемый Размер: 222*280*92 мм. | 435.4125 | 470.2455
Бокс ЩРН-П 18 модулей навесной пластик |  | Цвет: Белый Наличие замка: Нет Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP41 Дверь: Пластик, прозрачная Номинальный ток,А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | Количество модулей DIN: 18 Способ монтажа: Настенный Исполнение: Навесное Размер: 200*365*100 мм. | 596.375 | 644.085
Бокс ЩРВ-П 18 модулей встраиваемый пластик |  |  | Количество модулей DIN: 18 Способ монтажа: Встраиваемый Размер: 252*398*102 мм. | 596.375 | 644.085
Бокс ЩРН-П 24 модулей навесной пластик |  | Цвет: Белый Наличие замка: Нет Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP41 Дверь: Пластик, прозрачная Номинальный ток,А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | Количество модулей DIN: 24 Способ монтажа: Настенный Исполнение: Навесное Размер: 327*270*102 мм. | 816.5625 | 881.8875
Бокс ЩРВ-П 24 модулей встраиваемый пластик |  |  | Количество модулей DIN: 18 Способ монтажа: Встраиваемый Размер: 345*300*102 мм. | 847.5 | 915.3
Бокс ЩРН-П 36 модулей навесной пластик |  | Цвет: Белый Наличие замка: Нет Материал изделия: Пластик Степень защиты: IP41 Дверь: Пластик, прозрачная Номинальный ток,А: 63 Номинальное напряжение, В: 400 Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 | Количество модулей DIN: 36 Способ монтажа: Настенный Исполнение: Навесное Размер: 473*307*105 мм. | 1532.1875 | 1654.7625
Бокс ЩРВ-П 36 модулей встраиваемый пластик |  |  | Количество модулей DIN: 36 Способ монтажа: Встраиваемый Размер: 503*342*102 мм. | 1587.225 | 1714.203